根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2024〕表115号

泉州市生态环境局关于泉州特欣宏微鞋材

有限责任公司年产组合鞋底680万双

项目环境影响报告表的批复

泉州特欣宏微鞋材有限责任公司：

你单位报送的由福建松恒环保科技有限公司编制的《泉州特欣宏微鞋材有限责任公司年产组合鞋底680万双项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C050852号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州特欣宏微鞋材有限责任公司年产组合鞋底680万双项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（五里园）欣鑫路29号，租用泉州威隆鞋塑有限公司（闽（2022）晋江市不动产权第0044243号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-

2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目水洗线和冷却用水循环使用，不得外排。生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目调胶、贴合、烘干及照射等工序产生的有机废气须经处理至《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值后，通过4根35米高排气筒排放；无组织废气排放须符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为5.5866t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区管委会等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年12月17日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会，本局法规督察与监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，福建松恒环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2024年12月17日印发

项目二：

泉晋环评〔2024〕表116号

泉州市生态环境局关于晋江好林家体育用品有限公司年生产低温灌肠12000吨、肉脯9000吨、鱿鱼仔8200吨、鳕鱼片3800吨、奥尔良

脆骨（速冻烤肠）12000吨项目

环境影响报告表的批复

晋江好林家体育用品有限公司：

你公司报送的由睿柯环境工程有限公司编制的《晋江好林家体育用品有限公司年生产低温灌肠12000吨、肉脯9000吨、鱿鱼仔8200吨、鳕鱼片3800吨、奥尔良脆骨（速冻烤肠）12000吨项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C052271号）意见、晋江市自然资源局（闽（2020）晋江市不动产权第0009704号、中华人民共和国建设用地规划许可证），项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江好林家体育用品有限公司年生产低温灌肠12000吨、肉脯9000吨、鱿鱼仔8200吨、鳕鱼片3800吨、奥尔良脆骨（速冻烤肠）12000吨项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市龙湖镇南庄村（晋江经济开发区（时尚服饰织造园）），主要建设内容分近、远期建设投用，近期工程包含低温灌肠、肉脯、鳕鱼片生产线和1台6t/h燃气锅炉等，远期工程包含鱿鱼仔、奥尔良脆骨（速冻烤肠）生产线和2台10t/h燃气锅炉（一备一用，并拆除6t/h燃气锅炉），项目具体建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求贮存、转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水和生活污水经收集后，通过污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-

2015）表1中B等级标准及晋南（金英）污水处理厂进水水质要求后排入晋南（金英）污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目搅拌工序粉尘经环保设施收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放限值要求后，通过15米高排气筒排放；食堂厨房油烟废气经收集处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“大型”排放限值要求后，通过15米高排气筒排放；污水处理设施产生废气经环保设施收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准排放限值要求后，通过15米高排气筒排放；天然气锅炉废气经环保设施收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“燃气锅炉”标准排放限值要求后，通过8米高排气筒排放；远期，油炸工序油烟废气经收集处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“大型”排放限值要求后，通过15米高排气筒排放。厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢和臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放限值要求。

4.本项目污染物总量控制指标：近期，CODCr≤8.572t/a，NH3-N≤0.857t/a，SO2≤0.56t/a，NOX≤4.44t/a；远期，CODCr≤14.375t/a，NH3-N≤1.438t/a，SO2≤0.84t/a，NOX≤6.67t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

三、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

五、本项目环评经批准并投入运营后，你公司原环评《晋江好林家体育用品有限公司年生产高温蒸煮香肠18000吨、低温烟熏香肠7000吨项目环境影响报告表》及批复（文号：泉晋环评〔2021〕表52号）同时予以注销。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队龙湖中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年12月19日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，龙湖镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队龙湖中队，睿柯环境工程有限公司。

泉州市晋江生态环境局                 2024年12月19日印发

项目三：

泉晋环评〔2024〕表117号

泉州市生态环境局关于泉州名气织造有限

公司年产织带拉链1500吨生产项目

环境影响报告表的批复

泉州名气织造有限公司：

你单位报送的由厦门华和元环保科技有限公司编制的《泉州名气织造有限公司年产织带拉链1500吨生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C051649号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州名气织造有限公司年产织带拉链1500吨生产项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（五里园）泉源路27号，租用晋江市蓝仕龙金属制品有限公司（闽（2020）晋江市不动产权第0029320、0029321号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定内容为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目冷却水循环使用，不得外排，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目熔融挤出、压延成型及涂胶贴膜定型等工序产生的有机废气及颗粒物须经处理至《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1782-2018）表1限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4限值及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-

1996）表2限值后，通过两根25米高排气筒排放；无组织废气排放须符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9限值、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1782-2018）表2、表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为1.5146t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区管委会等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为涂胶贴膜定型车间与TPU流延生产车间外延50米包络范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年12月20日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，厦门华和元环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2024年12月20日印发